**Concentration Limits**

**Pollutant:** Oil and Grease

**Sampling Method:** Grab Sample

**Percentile concentration limits:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **60** | **90** | **100** |
| 2 | 2 | 10 |

**Sampling frequency:** Monthly

| **Monitoring Period** | **Date Published** | **Point** | **Result (mg/L)** |
| --- | --- | --- | --- |
| March 2012 | 02/04/12 | 2 | <1 |
| 3 | <1 |
| 4 | <1 |
| April 2012 | 08/05/12 | 2 | <1 |
| 3 | <1 |
| 4 | <1 |
| May 2012 | 14/06/12 | 2 | <1 |
| 3 | <1 |
| 4 | <1 |
| June 2012 | 10/07/12 | 2 | <1 |
| 3 | <1 |
| 4 | <1 |
| July 2012 | 07/08/12 | 2 | <1 |
| 3 | <1 |
| 4 | <1 |
| August 2012 | 10/09/12 | 2 | <1 |
| 3 | <1 |
| 4 | <1 |
| September 2012 | 12/10/12 | 2 | <1 |
| 3 | <1 |
| 4 | <1 |
| October 2012 | 09/11/12 | 2 | <1 |
| 3 | <1 |
| 4 | <1 |
| November 2012 | 23/11/12 | 2 | <1 |
| 3 | <1 |
| 4 | <1 |
| December 2012 | 24/12/12 | 2 | <1 |
| 3 | <1 |
| 4 | <1 |
| January 2013 | 5/02/2013 | 2 | <1 |
| 3 | <1 |
| 4 | <1 |
| February 2013 | 25/02/2013 | 2 | <1 |
| 3 | <1 |
| 4 | <1 |
| March 2013 | 25/03/2013 | 2 | <1 |
| 3 | <1 |
| 4 | <1 |
| April 2013 | 23/04/2013 | 2 | <1 |
| 3 | <1 |
| 4 | <1 |
| May 2013 | 5/06/2013 | 2 | <1 |
| 3 | <1 |
| 4 | <1 |
| June 2013 | 2/07/13 | 2 | <1 |
| 3 | <1 |
| 4 | <1 |
| July 2013 | 23/07/13 | 2 | <1 |
| 3 | <1 |
| 4 | <1 |
| August 2012 | 20/08/13 | 2 | <1 |
| 3 | <1 |
| 4 | <1 |
| September 2013 | 20/09/13 | 2 | <1 |
| 3 | <1 |
| 4 | <1 |
| October 2013 | 25/10/13 | 2 | <1 |
| 3 | <1 |
| 4 | <1 |
| November 2013 | 20/11/13 | 2 | <1 |
| 3 | <1 |
| 4 | <1 |
| December 2013 | 16/12/13 | 2 | <1 |
| 3 | <1 |
| 4 | <1 |
| January 2014 | 21/1/14 | 2 | <1 |
| 3 | <1 |
| 4 | <1 |
| February 2014 | 19/02/2014 | 2 | <1 |
| 3 | <1 |
| 4 | <1 |
| March 2014 | 18/03/04 | 2 | <1 |
| 3 | <1 |
| 4 | <1 |
| April 2014 | 30/04/14 | 2 | <1 |
| 3 | <1 |
| 4 | <1 |
| May 2014 | 20/05/14 | 2 | <1 |
| 3 | <1 |
| 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| June 2014 | 18/06/14 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| July 2014 | 17/07/14 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| August 2014 | 18/08/14 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| September 2014 | 16/09/14 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| October 2014 | 14/10/14 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| November 2014 | 17/11/14 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| December 2014 | 17/12/14 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| January 2015 | 20/01/15 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| February 2015 | 23/02/15 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| March 2015 | 24/03/15 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| April 2015 | 22/04/15 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| May 2015 | 18/05/15 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| June 2015 | 17/06/15 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| July 2015 | 15/07/15 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| August 2015 | 24/08/15 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| September 2015 | 21/09/15 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| October 2015 | 21/10/15 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| November 2015 | 23/11/15 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | 1 |
|  |  | 2 | <1 |
| December 2015 | 17/12/15 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| January 2016 | 29/01/16 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| February 2016 | 17/02/16 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| March 2016 | 26/03/16 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| April 2016 | 20/04/16 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| May 2016 | 26/04/16 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| June 2016 | 21/06/16 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
| July 2016 | 18/07/16 | 2 | <1 |
| July 2016 | 18/07/16 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| August 2016 | 14/09/16 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| September 2016 | 20/09/16 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| October 2016 | 18/10/16 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| November 2016 | 17/11/16 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| December 2016 | 13/12/16 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| January 2017 | 31/01/17 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| February 2017 | 22/02/17 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| March 2017 | 22/03/17 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
| April 2017 | 18/04/17 | 2 | <1 |
| 3 | <1 |
| 4 | <1 |
| May 2017 | 22/05/17 | 2 | <1 |
| 3 | <1 |
| 4 | <1 |

**Pollutant:** pH

**Sampling Method:** Grab Sample

**Percentile concentration limits:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **60** | **90** | **100** |
| 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-9 |

**Sampling frequency:** Monthly

| **Monitoring Period** | **Date Published** | **Point** | **Result (pH)** |
| --- | --- | --- | --- |
| March 2012 | 02/04/12 | 2 | 7.2 |
| 3 | 6.6 |
| 4 | 7.0 |
| April 2012 | 08/05/12 | 2 | 7.4 |
| 3 | 6.6 |
| 4 | 7.1 |
| May 2012 | 14/06/12 | 2 | 7.2 |
| 3 | 6.7 |
| 4 | 7 |
| June 2012 | 10/07/12 | 2 | 7.4 |
| 3 | 6.6 |
| 4 | 7.1 |
| July 2012 | 07/08/12 | 2 | 7.1 |
| 3 | 6.5 |
| 4 | 6.9 |
| August 2012 | 10/09/12 | 2 | 7.1 |
| 3 | 6.6 |
| 4 | 7 |
| September 2012 | 12/10/12 | 2 | 7.3 |
| 3 | 6.8 |
| 4 | 7.1 |
| October 2012 | 09/11/12 | 2 | 7.0 |
| 3 | 6.6 |
| 4 | 7.1 |
| November 2012 | 09/11/12 | 2 | 6.9 |
| 3 | 6.5 |
| 4 | 7.0 |
|  |  | 2 | 7.2 |
| December 2012 | 24/12/12 | 3 | 6.8 |
|  |  | 4 | 7.2 |
| January 2013 | 5/02/13 | 2 | 7.2 |
| 3 | 6.6 |
| 4 | 7.1 |
|  |  | 2 | 7.0 |
| February 2013 | 25/02/2013 | 3 | 6.6 |
|  |  | 4 | 7.0 |
| March 2013 | 25/03/2013 | 2 | 7.3 |
| 3 | 6.7 |
| 4 | 7.1 |
| April 2013 | 23/04/13 | 2 | 7.0 |
| 3 | 6.7 |
| 4 | 7.1 |
| May 2013 | 5/06/2013 | 2 | 7.2 |
| 3 | 6.8 |
| 4 | 7 |
|  |  | 2 | 7.1 |
| June 2012 | 2/07/13 | 3 | 6.8 |
|  |  | 4 | 7.2 |
| July 2013 | 23/07/13 | 2 | 7.2 |
| 3 | 6.7 |
| 4 | 7.1 |
|  |  | 2 | 7.0 |
| August 2013 | 20/08/13 | 3 | 6.5 |
|  |  | 4 | 7.0 |
| September 2013 | 20/09/13 | 2 | 7.0 |
| 3 | 6.6 |
| 4 | 7.1 |
| October 2013 | 25/10/13 | 2 | 7.4 |
| 3 | 6.5 |
| 4 | 7.1 |
|  |  | 2 | 7.2 |
| November 2013 | 20/11/13 | 3 | 6.7 |
|  |  | 4 | 7.2 |
|  |  | 2 | 7.22 |
| December 2013 | 16/12/13 | 3 | 6.91 |
|  |  | 4 | 7.29 |
| January 2014 | 21/01/14 | 2 | 7.45 |
| 3 | 6.92 |
| 4 | 7.3 |
| February 2014 | 19/02/14 | 2 | 7.42 |
| 3 | 6.95 |
| 4 | 7.38 |
|  |  | 2 | 7.28 |
| March 2014 | 18/03/14 | 3 | 6.80 |
|  |  | 4 | 7.16 |
|  |  | 2 | 7.34 |
| April 2014 | 30/04/14 | 3 | 6.88 |
|  |  | 4 | 7.2 |
|  |  | 2 | 7.24 |
| May 2014 | 20/05/14 | 3 | 6.82 |
|  |  | 4 | 7.07 |
|  |  | 2 | 6.96 |
| June2014 | 18/06/14 | 3 | 6.47 |
|  |  | 4 | 6.96 |
|  |  | 2 | 6.95 |
| July 2014 | 17/07/14 | 3 | 6.44 |
|  |  | 4 | 7.01 |
|  |  | 2 | 7.92 |
| August 2014 | 18/08/14 | 3 | 6.67 |
|  |  | 4 | 7.03 |
|  |  | 2 | 7.72 |
| September 2014 | 16/09/14 | 3 | 7.09 |
|  |  | 4 | 6.69 |
|  |  | 2 | 7.49 |
| October 2014 | 14/10/14 | 3 | 6.79 |
|  |  | 4 | 7.18 |
|  |  | 2 | 7.98 |
| November 2014 | 17/11/14 | 3 | 6.82 |
|  |  | 4 | 7.24 |
|  |  | 2 | 7.83 |
| December 2014 | 17/12/14 | 3 | 6.84 |
|  |  | 4 | 7.33 |
|  |  | 2 | 7.50 |
| January 2015 | 20/01/15 | 3 | 6.68 |
|  |  | 4 | 7.22 |
|  |  | 2 | 7.84 |
| February 2015 | 23/02/15 | 3 | 6.93 |
|  |  | 4 | 7.28 |
|  |  | 2 | 7.82 |
| March 2015 | 24/03/15 | 3 | 6.84 |
|  |  | 4 | 7.18 |
|  |  | 2 | 7.58 |
| April 2015 | 22/04/15 | 3 | 6.88 |
|  |  | 4 | 7.19 |
|  |  | 2 | 8.02 |
| May 2015 | 18/05/15 | 3 | 7.18 |
|  |  | 4 | 7.41 |
|  |  | 2 | 7.45 |
| June 2015 | 17/06/15 | 3 | 6.79 |
|  |  | 4 | 7.21 |
|  |  | 2 | 7.43 |
| July 2015 | 15/07/15 | 3 | 7.02 |
|  |  | 4 | 7.82 |
|  |  | 2 | 7.78 |
| August 2015 | 24/08/15 | 3 | 6.79 |
|  |  | 4 | 7.25 |
|  |  | 2 | 7.73 |
| September 2015 | 21/09/15 | 3 | 7.19 |
|  |  | 4 | 7.26 |
|  |  | 2 | 7.84 |
| October 2015 | 21/10/15 | 3 | 7.01 |
|  |  | 4 | 7.36 |
|  |  | 2 | 7.65 |
| November 2015 | 23/11/15 | 3 | 6.89 |
|  |  | 4 | 7.32 |
|  |  | 2 | 7.67 |
| December 2015 | 17/12/15 | 3 | 6.90 |
|  |  | 4 | 7.30 |
|  |  | 2 | 7.69 |
| January 2016 | 29/01/16 | 3 | 6.92 |
|  |  | 4 | 7.35 |
|  |  | 2 | 7.77 |
| February 2016 | 17/02/16 | 3 | 6.97 |
|  |  | 4 | 7.38 |
|  |  | 2 | 7.88 |
| March 2016 | 26/03/16 | 3 | 7.42 |
|  |  | 4 | 7.68 |
|  |  | 2 | 7.61 |
| April 2016 | 20/04/16 | 3 | 7.12 |
|  |  | 4 | 7.42 |
|  |  | 2 | 7.78 |
| May 2016 | 26/05/16 | 3 | 6.93 |
|  |  | 4 | 7.21 |
|  |  | 2 | 7.37 |
| June 2016 | 21/06/16 | 3 | 6.75 |
|  |  | 4 | 7.03 |
|  |  | 2 | 7.89 |
| July 2016 | 18/07/16 | 3 | 7.00 |
| July 2016 | 18/07/16 | 4 | 6.98 |
|  |  | 2 | 7.68 |
| August 2016 | 14/09/16 | 3 | 6.75 |
|  |  | 4 | 7.01 |
|  |  | 2 | 7.66 |
| September 2016 | 20/09/16 | 3 | 6.81 |
|  |  | 4 | 7.00 |
|  |  | 2 | 7.78 |
| October 2016 | 18/10/16 | 3 | 6.74 |
|  |  | 4 | 7.04 |
|  |  | 2 | 7.90 |
| November 2016 | 17/11/16 | 3 | 7.06 |
|  |  | 4 | 7.24 |
|  |  | 2 | 7.8 |
| December 2016 | 13/12/16 | 3 | 6.99 |
|  |  | 4 | 7.33 |
| January 2017 | 31/01/17 | 2 | 7.78 |
| 3 | 7.06 |
| 4 | 7.26 |
| February 2017 | 22/02/17 | 2 | 7.71 |
| 3 | 6.93 |
| 4 | 7.31 |
| March 2017 | 22/03/17 | 2 | 7.76 |
| 3 | 7.04 |
| 4 | 7.34 |
| April 2017 | 18/04/17 | 2 | 7.8 |
| 3 | 6.92 |
| 4 | 7.29 |
| May 2017 | 22/05/17 | 2 | 7.75 |
| 3 | 6.94 |
| 4 | 7.21 |

**Pollutant:** Nitrogen (total)

**Sampling Method:** Grab Sample

**Percentile concentration limits:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **60** | **90** | **100** |
| 10 | 10 | 15 |

**Sampling frequency:** Monthly

| **Monitoring Period** | **Date Published** | **Point** | **Result (mg/L)**  ***Nitrogen total*** |
| --- | --- | --- | --- |
| March 2012 | 02/04/12 | 2 | 0.41 |
| 3 | 0.53 |
| 4 | 0.32 |
| April 2012 | 08/05/12 | 2 | 1.2 |
| 3 | 0.59 |
| 4 | 0.35 |
| May 2012 | 14/06/12 | 2 | 0.59 |
| 3 | 0.6 |
| 4 | 0.55 |
| June 2012 | 10/07/12 | 2 | 1.1 |
| 3 | 0.64 |
| 4 | 0.47 |
| July 2012 | 07/08/12 | 2 | 0.64 |
| 3 | 0.65 |
| 4 | 0.51 |
| August 2012 | 10/09/12 | 2 | 1.1 |
| 3 | 0.72 |
| 4 | 0.56 |
| September 2012 | 12/10/12 | 2 | 0.46 |
| 3 | 0.61 |
| 4 | 0.48 |
|  | 09/11/12 | 2 | 2.4 |
| October 2012 | 3 | 0.54 |
|  | 4 | 0.34 |
| November 2012 | 23/11/12 | 2 | 1.1 |
| 3 | 0.53 |
| 4 | 0.31 |
| December 2012 | 24/11/12 | 2 | 3.2 |
| 3 | 0.55 |
| 4 | 0.29 |
| January 2013 | 5/02/13 | 2 | 5.2 |
| 3 | 0.54 |
| 4 | 0.15 |
|  |  | 2 | 1.1 |
| February 2013 | 25/02/13 | 3 | 0.55 |
|  |  | 4 | 0.24 |
| March 2013 | 25/03/13 | 2 | 5.5 |
| 3 | 0.56 |
| 4 | 0.41 |
| April 2013 | 23/04/13 | 2 | 6.8 |
| 3 | 0.68 |
| 4 | 0.23 |
| May 2013 | 5/06/2013 | 2 | 2.9 |
| 3 | 0.71 |
| 4 | 0.9 |
|  |  | 2 | 1.6 |
| June 2013 | 2/07/13 | 3 | 0.63 |
|  |  | 4 | 0.5 |
| July 2013 | 23/07/13 | 2 | 0.5 |
| 3 | 0.61 |
| 4 | 0.5 |
|  |  | 2 | 2.6 |
| August 2013 | 20/08/13 | 3 | 0.51 |
|  |  | 4 | 0.49 |
|  |  | 2 | 0.44 |
| September 2013 | 20/09/13 | 3 | 0.56 |
|  |  | 4 | 3.6 |
| October 2013 | 25/10/13 | 2 | 2.0 |
| 3 | 0.55 |
| 4 | 0.42 |
|  |  | 2 | 4.5 |
| November 2013 | 20/11/13 | 3 | 0.51 |
|  |  | 4 | 0.31 |
|  |  | 2 | 1.83 |
| December 2013 | 16/12/13 | 3 | 0.51 |
|  |  | 4 | 0.19 |
|  |  | 2 | 4.73 |
| January 2014 | 21/1/14 | 3 | 0.56 |
|  |  | 4 | 0.17 |
|  |  | 2 | 1.80 |
| February 2014 | 19/02/10 | 3 | 0.58 |
|  |  | 4 | 0.11 |
|  |  | 2 | 1.67 |
| March 2014 | 18/03/14 | 3 | 0.61 |
|  |  | 4 | 0.15 |
|  |  | 2 | 2.22 |
| April 2014 | 30/04/14 | 3 | 0.61 |
|  |  | 4 | 0.17 |
|  |  | 2 | 0.7 |
| May 2014 | 20/05/14 | 3 | 0.61 |
|  |  | 4 | 0.36 |
|  |  | 2 | 2.9 |
| June 2014 | 18/06/14 | 3 | 0.57 |
|  |  | 4 | 0.45 |
|  |  | 2 | 2.22 |
| July 2014 | 17/07/14 | 3 | 0.57 |
|  |  | 4 | 0.47 |
|  |  | 2 | 2.19 |
| August 2014 | 18/08/14 | 3 | 0.63 |
|  |  | 4 | 0.52 |
|  |  | 2 | 4.13 |
| September 2014 | 16/09/14 | 3 | 0.44 |
|  |  | 4 | 0.56 |
|  |  | 2 | 2.4 |
| October 2014 | 14/10/14 | 3 | 0.55 |
|  |  | 4 | 0.34 |
|  |  | 2 | 1.02 |
| November 2014 | 17/11/14 | 3 | 0.55 |
|  |  | 4 | 0.21 |
|  |  | 2 | 3.44 |
| December 2014 | 17/12/14 | 3 | 0.53 |
|  |  | 4 | 0.18 |
|  |  | 2 | 3.92 |
| January 2015 | 20/01/15 | 3 | 0.54 |
|  |  | 4 | 0.12 |
|  |  | 2 | 2.22 |
| February 2015 | 23/02/15 | 3 | 0.56 |
|  |  | 4 | 0.16 |
|  |  | 2 | 1.09 |
| March 2015 | 24/03/15 | 3 | 0.55 |
|  |  | 4 | 0.13 |
|  |  | 2 | 2.17 |
| April 2015 | 22/04/15 | 3 | 0.57 |
|  |  | 4 | 0.22 |
|  |  | 2 | 3.15 |
| May 2015 | 18/05/15 | 3 | 0.59 |
|  |  | 4 | 0.29 |
|  |  | 2 | 1.5 |
| June 2015 | 17/06/15 | 3 | 0.56 |
|  |  | 4 | 0.42 |
|  |  | 2 | 0.47 |
| July 2015 | 15/07/15 | 3 | 0.58 |
|  |  | 4 | 2.64 |
|  |  | 2 | 1.43 |
| August 2015 | 24/08/15 | 3 | 0.56 |
|  |  | 4 | 0.44 |
|  |  | 2 | 2.09 |
| September 2015 | 21/09/15 | 3 | 0.55 |
|  |  | 4 | 0.43 |
|  |  | 2 | 2.74 |
| October 2015 | 21/10/15 | 3 | 0.48 |
|  |  | 4 | 0.29 |
|  |  | 2 | 3.84 |
| November 2015 | 23/11/15 | 3 | 0.51 |
|  |  | 4 | 0.23 |
|  |  | 2 | 2.73 |
| December 2015 | 17/12/15 | 3 | 0.54 |
|  |  | 4 | 0.20 |
|  |  | 2 | 1.28 |
| January 2016 | 29/01/16 | 3 | 0.55 |
|  |  | 4 | 0.15 |
|  |  | 2 | 5.4 |
| February 2016 | 17/02/16 | 3 | 0.55 |
|  |  | 4 | 0.24 |
|  |  | 2 | 2.17 |
| March 2016 | 26/03/16 | 3 | 0.57 |
|  |  | 4 | 0.16 |
|  |  | 2 | 1.98 |
| April 2016 | 20/04/16 | 3 | 0.56 |
|  |  | 4 | 0.20 |
|  |  | 2 | 2.33 |
| May 2016 | 26/05/16 | 3 | 0.32 |
|  |  | 4 | 0.32 |
|  |  | 2 | 2.09 |
| June 2016 | 21/06/16 | 3 | 0.35 |
|  |  | 4 | 0.36 |
|  |  | 2 | 5.61 |
| July 2016 | 18/07/16 | 3 | 0.55 |
|  |  | 4 | 0.53 |
|  |  | 2 | 2.75 |
| August 2016 | 14/09/16 | 3 | 0.55 |
|  |  | 4 | 0.42 |
|  |  | 2 | 0.88 |
| September 2016 | 20/09/16 | 3 | 0.51 |
|  |  | 4 | 0.39 |
|  |  | 2 | 1.56 |
| October 2016 | 18/10/16 | 3 | 0.47 |
|  |  | 4 | 0.35 |
|  |  | 2 | 2.54 |
| November 2016 | 17/11/16 | 3 | 0.44 |
|  |  | 4 | 0.34 |
|  |  | 2 | 1.34 |
| December 2016 | 13/12/16 | 3 | 0.45 |
|  |  | 4 | 0.23 |
|  |  | 2 | 4.56 |
| January 2017 | 31/01/17 | 3 | 0.49 |
|  |  | 4 | 0.25 |
| February 2017 | 22/02/17 | 2 | 5.14 |
| 3 | 0.49 |
| 4 | 0.18 |
| March 2017 | 22/03/17 | 2 | 2.78 |
| 3 | 0.5 |
| 4 | 0.2 |
| April 2017 | 18/04/17 | 2 | 7.1 |
| 3 | 0.56 |
| 4 | 0.29 |
| May 2017 | 22/05/17 | 2 | 3.17 |
| 3 | 0.56 |
| 4 | 0.38 |

**Pollutant:** Phosphorus (total)

**Sampling Method:** Grab Sample

**Percentile concentration limits:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **60** | **90** | **100** |
| 0.3 | 0.3 | 1 |

**Sampling frequency:** Monthly

| **Monitoring Period** | **Date Published** | **Point** | **Result (mg/L)**  *Phosphorus total* |
| --- | --- | --- | --- |
| March 2012 | 02/04/12 | 2 | 0.03 |
| 3 | <0.01 |
| 4 | <0.01 |
| April 2012 | 08/05/12 | 2 | 0.02 |
| 3 | <0.01 |
| 4 | <0.01 |
| May 2012 | 14/06/12 | 2 | <0.01 |
| 3 | <0.01 |
| 4 | 0.07 |
| June 2012 | 10/07/12 | 2 | 0.03 |
| 3 | <0.01 |
| 4 | <0.01 |
| July 2012 | 07/08/12 | 2 | 0.03 |
| 3 | <0.01 |
| 4 | <0.01 |
| August 2012 | 10/09/12 | 2 | 0.02 |
| 3 | <0.01 |
| 4 | <0.01 |
| September 2012 | 12/10/12 | 2 | 0.01 |
| 3 | <0.01 |
| 4 | <0.01 |
| October 2012 | 09/11/12 | 2 | 0.02 |
| 3 | <0.01 |
| 4 | <0.01 |
| November 2012 | 23/11/12 | 2 | 0.02 |
| 3 | <0.01 |
| 4 | <0.01 |
|  |  | 2 | 0.02 |
| December 2012 | 24/12/12 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | <0.01 |
| January 2013 | 5/02/2013 | 2 | 0.02 |
| 3 | <0.01 |
| 4 | 0.01 |
|  |  | 2 | 0.02 |
| February 2013 | 25/02/2013 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | 0.08 |
| March 2013 | 25/03/13 | 2 | 0.02 |
| 3 | <0.01 |
| 4 | 0.14 |
| April 2013 | 23/04/13 | 2 | 0.02 |
| 3 | <0.01 |
| 4 | 0.02 |
| May 2013 | 5/06/2013 | 2 | 0.02 |
| 3 | 0.02 |
| 4 | 0.17 |
|  |  | 2 | 0.03 |
| June 2013 | 2/07/13 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | 0.02 |
| July 2013 | 23/07/13 | 2 | 0.01 |
| 3 | <0.01 |
| 4 | 0.02 |
|  |  | 2 | 0.02 |
| August 2013 | 20/08/13 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | 0.02 |
|  |  | 2 | <0.01 |
| September 2013 | 20/09/13 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | <0.01 |
|  |  | 2 | 0.01 |
| October 2013 | 25/10/13 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | <0.01 |
|  |  | 2 | 0.02 |
| November 2013 | 20/11/13 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | <0.01 |
|  |  | 2 | 0.02 |
| December 2013 | 16/12/13 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | <0.01 |
|  |  | 2 | 0.01 |
| January 2014 | 21/01/14 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | 0.01 |
|  |  | 2 | 0.01 |
| February 2014 | 19/02/14 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | 0.02 |
|  |  | 2 | <0.01 |
| March 2014 | 18/03/14 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | 0.02 |
|  |  | 2 | 0.01 |
| April 2014 | 30/04/14 | 3 | 0.01 |
|  |  | 4 | 0.01 |
|  |  | 2 | <0.01 |
| May 2014 | 20/05/14 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | 0.01 |
|  |  | 2 | 0.01 |
| June 2014 | 18/06/14 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | <0.01 |
|  |  | 2 | <0.01 |
| July 2014 | 17/07/14 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | <0.01 |
|  |  | 2 | 0.02 |
| August 2014 | 18/08/14 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | <0.01 |
|  |  | 2 | 0.04 |
| September 2014 | 16/09/14 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | 0.01 |
|  |  | 2 | 0.02 |
| October 2014 | 14/10/14 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | <0.01 |
|  |  | 2 | 0.03 |
| November 2014 | 17/11/14 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | <0.01 |
|  |  | 2 | 0.02 |
| December 2014 | 17/12/14 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | <0.01 |
|  |  | 2 | 0.02 |
| January 2015 | 20/01/15 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | <0.01 |
|  |  | 2 | 0.02 |
| February 2015 | 23/02/15 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | <0.01 |
|  |  | 2 | 0.02 |
| March 2015 | 24/03/15 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | <0.01 |
|  |  | 2 | 0.03 |
| April 2015 | 22/04/15 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | <0.01 |
|  |  | 2 | 0.02 |
| May 2015 | 18/05/15 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | <0.01 |
|  |  | 2 | 0.01 |
| June 2015 | 17/06/15 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | <0.01 |
|  |  | 2 | <0.01 |
| July 2015 | 15/07/15 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | 0.02 |
|  |  | 2 | 0.03 |
| August 2015 | 24/08/15 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | <0.01 |
|  |  | 2 | 0.02 |
| September 2015 | 21/09/15 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | <0.01 |
|  |  | 2 | 0.03 |
| October 2015 | 21/10/15 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | <0.01 |
|  |  | 2 | 0.02 |
| November 2015 | 23/11/15 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | <0.01 |
|  |  | 2 | 0.02 |
| December 2015 | 17/12/15 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | <0.01 |
|  |  | 2 | 0.03 |
| January 2016 | 29/01/16 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | 0.02 |
| February 2016 | 17/02/16 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | <0.01 |
|  |  | 2 | 0.02 |
| March 2016 | 26/03/16 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | <0.01 |
|  |  | 2 | 0.02 |
| April 2016 | 20/04/16 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | <0.01 |
|  |  | 2 | 0.02 |
| May 2016 | 26/05/16 | 3 | 0.01 |
|  |  | 4 | 0.01 |
|  |  | 2 | 0.01 |
| June 2016 | 21/06/16 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | <0.01 |
|  |  | 2 | 0.02 |
| July 2016 | 18/07/16 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | <0.01 |
|  |  | 2 | 0.02 |
| August 2016 | 14/09/16 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | <0.01 |
|  |  | 2 | 0.02 |
| September 2016 | 20/09/16 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | <0.01 |
|  |  | 2 | 0.02 |
| October 2016 | 18/10/16 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | <0.01 |
|  |  | 2 | 0.01 |
| November 2016 | 17/11/16 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | <0.01 |
|  |  | 2 | 0.01 |
| December 2016 | 13/12/16 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | <0.01 |
|  |  | 2 | 0.01 |
| January 2017 | 31/01/17 | 3 | <0.01 |
|  |  | 4 | <0.01 |
| February 2017 | 22/02/17 | 2 | <0.01 |
| 3 | <0.01 |
| 4 | <0.01 |
| March 2017 | 22/03/17 | 2 | <0.01 |
| 3 | <0.01 |
| 4 | <0.01 |
| April 2017 | 18/04/17 | 2 | 0.09 |
| 3 | <0.01 |
| 4 | 0.02 |
| May 2017 | 22/05/17 | 2 | 0.02 |
| 3 | <0.01 |
| 4 | <0.01 |

**Pollutant:** BOD

**Sampling Method:** Grab Sample

**Percentile concentration limits:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **60** | **90** | **100** |
| 10 | 10 | 20 |

**Sampling frequency:** Monthly

| **Monitoring Period** | **Date Published** | **Point** | **Result (mg/L)**  *BOD* |
| --- | --- | --- | --- |
| March 2012 | 02/04/12 | 2 | <2 |
| 3 | <2 |
| 4 | <2 |
| April 2012 | 08/05/12 | 2 | <2 |
| 3 | <2 |
| 4 | <2 |
| May 2012 | 14/06/12 | 2 | <2 |
| 3 | <2 |
| 4 | <2 |
| June 2012 | 10/07/12 | 2 | <2 |
| 3 | <2 |
| 4 | <2 |
| July 2012 | 07/08/12 | 2 | <2 |
| 3 | <2 |
| 4 | <2 |
| August 2012 | 10/09/12 | 2 | <2 |
| 3 | <2 |
| 4 | <2 |
| September 2012 | 12/10/12 | 2 | <2 |
| 3 | <2 |
| 4 | <2 |
| October 2012 | 09/11/12 | 2 | <2 |
| 3 | <2 |
| 4 | <2 |
| November 2012 | 23/11/12 | 2 | <2 |
| 3 | <2 |
| 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| December 2012 | 24/12/12 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
| January 2013 | 5/02/2013 | 2 | <2 |
| 3 | <2 |
| 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| February 2013 | 25/02/2013 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
| March 2013 | 25/03/13 | 2 | <2 |
| 3 | <2 |
| 4 | <2 |
| April 2013 | 23/04/13 | 2 | <2 |
| 3 | <2 |
| 4 | <2 |
| May 2013 | 4/06/2013 | 2 | <2 |
| 3 | <2 |
| 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| June 2013 | 2/07/13 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
| July 2013 | 23/07/13 | 2 | <2 |
| 3 | <2 |
| 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| August 2013 | 20/08/13 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| September 2013 | 20/09/13 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| October 2013 | 25/10/13 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| November 2013 | 20/11/13 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| December 2013 | 16/12/13 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| January 2014 | 21/01/14 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| February 2014 | 19/02/14 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| March 2014 | 18/03/14 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| April 2014 | 30/04/14 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| May 2014 | 20/05/14 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| June 2014 | 18/06/14 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| July 2014 | 17/07/14 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| August 2014 | 18/08/14 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| September | 16/09/14 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| October 2014 | 14/10/14 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| November 2014 | 17/11/14 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| December 2014 | 17/12/14 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| January 2015 | 20/01/15 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| February 2015 | 23/02/15 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| March 2015 | 24/03/15 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| April 2015 | 22/04/15 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| May 2015 | 18/05/15 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| June 2015 | 17/06/15 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| July 2015 | 15/07/15 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| August 2015 | 24/08/15 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| September 2015 | 21/09/15 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| October 2015 | 21/10/15 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| November 2015 | 23/11/15 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| December 2015 | 17/12/15 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| January 2016 | 29/01/16 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| February 2016 | 17/02/16 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| March 2016 | 26/03/16 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| April 2016 | 20/04/16 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| May 2016 | 26/05/16 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| June 2016 | 21/06/16 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
| July 2016 | 18/07/16 | 2 | <2 |
|  |  | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| August 2016 | 14/09/16 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| September 2016 | 20/09/16 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| October 2016 | 18/10/16 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| November 2016 | 17/11/16 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| December 2016 | 13/12/16 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| January 2017 | 31/01/17 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
| February 2017 | 22/02/17 | 2 | <2 |
| 3 | <2 |
| 4 | <2 |
| March 2017 | 22/03/17 | 2 | <2 |
| 3 | <2 |
| 4 | <2 |
| April 2017 | 18/04/17 | 2 | <2 |
| 3 | <2 |
| 4 | <2 |
| May 2017 | 22/05/17 | 2 | <2 |
| 3 | <2 |
| 4 | <2 |

**Pollutant:** Total Suspended Solids

**Sampling Method:** Grab Sample

**Percentile concentration limits:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **60** | **90** | **100** |
| 15 | 15 | 30 |

**Sampling frequency:** Monthly

| **Monitoring Period** | **Date Published** | **Point** | **Result (mg/L)**  *TSS* |
| --- | --- | --- | --- |
| March 2012 | 02/04/12 | 2 | <2 |
| 3 | <2 |
| 4 | <2 |
| April 2012 | 08/05/12 | 2 | <2 |
| 3 | <2 |
| 4 | <2 |
| May 2012 | 14/06/12 | 2 | <2 |
| 3 | <2 |
| 4 | 15 |
| June 2012 | 10/07/12 | 2 | <2 |
| 3 | 4 |
| 4 | <2 |
| July 2012 | 07/08/12 | 2 | <2 |
| 3 | <2 |
| 4 | <2 |
| August 2012 | 10/09/12 | 2 | <2 |
| 3 | <2 |
| 4 | <2 |
| September 2012 | 12/10/12 | 2 | <2 |
| 3 | <2 |
| 4 | <2 |
| October 2012 | 09/11/12 | 2 | <2 |
| 3 | <2 |
| 4 | <2 |
| November 2012 | 23/11/12 | 2 | <2 |
| 3 | <2 |
| 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| December 2012 | 24/12/12 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
| January 2013 | 5/02/2013 | 2 | <2 |
| 3 | <2 |
| 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| February 2013 | 25/02/2013 | 3 | 2 |
|  |  | 4 | 11 |
| March 2013 | 25/03/13 | 2 | <2 |
| 3 | <2 |
| 4 | 24 |
| April 2013 | 23/04/13 | 2 | <2 |
| 3 | 6 |
| 4 | 10 |
| May 2013 | 4/06/2013 | 2 | <2 |
| 3 | 10 |
| 4 | 43 |
|  |  | 2 | <2 |
| June 2013 | 2/07/13 | 3 | 4 |
|  |  | 4 | 3 |
| July 2013 | 23/07/13 | 2 | <2 |
| 3 | <2 |
| 4 | 2 |
|  |  | 2 | <2 |
| August 2013 | 20/08/13 | 3 | 16 |
|  |  | 4 | 4 |
|  |  | 2 | <2 |
| September 2013 | 20/09/13 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| October 2013 | 25/10/13 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| November 2013 | 20/11/13 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| December 2013 | 16/12/13 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| January 2014 | 21/01/14 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| February 2014 | 19/02/14 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| March 2014 | 18/03/14 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| April 2014 | 30/04/14 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| May 2014 | 20/05/14 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | 5 |
|  |  | 2 | <2 |
| June 2014 | 18/06/14 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| July 2014 | 17/07/14 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| August 2014 | 18/08/14 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| September 2014 | 16/09/14 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| October 2014 | 14/10/14 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| November 2014 | 17/11/14 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| December 2014 | 17/12/14 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| January 2015 | 20/01/15 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| February 2015 | 23/02/15 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| March 2015 | 24/03/15 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| April 2015 | 22/04/15 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| May 2015 | 18/05/15 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| June 2015 | 17/06/15 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| July 2015 | 15/07/15 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| August 2015 | 24/08/15 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| September 2015 | 21/09/15 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| October 2015 | 21/10/15 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| November 2015 | 23/11/15 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| December 2015 | 17/12/15 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| January 2016 | 29/01/16 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| February 2016 | 17/02/16 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| March 2016 | 26/03/16 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| April 2016 | 20/04/16 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| May 2016 | 26/05/16 | 3 | 4 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| June 2016 | 21/06/16 | 3 | 2 |
|  |  | 4 | 5 |
|  |  | 2 | <2 |
| July 2016 | 18/07/16 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | 3 |
|  |  | 2 | <2 |
| August 2016 | 14/09/16 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| September 2016 | 20/09/16 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| October 2016 | 18/10/16 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| November 2016 | 17/11/16 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| December 2016 | 13/12/16 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| January 2017 | 31/01/17 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | <2 |
| February 2017 | 22/02/17 | 2 | <2 |
| 3 | <2 |
| 4 | <2 |
| March 2017 | 22/03/17 | 2 | <2 |
| 3 | <2 |
| 4 | <2 |
| April 2017 | 18/04/17 | 2 | 5 |
| 3 | <2 |
| 4 | 2 |
| May 2017 | 22/05/17 | 2 | <2 |
| 3 | <2 |
| 4 | <2 |

**Pollutant:** Faecal Coliforms

**Sampling Method:** Grab Sample

**Percentile concentration limits:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **60** | **90** | **100** |
| 200 | 200 | 600 |

**Sampling frequency:** Monthly

**Unit of Measurement:** Colony forming units per 100 millilitres

| **Monitoring Period** | **Date Published** | **Point** | **Result** |
| --- | --- | --- | --- |
| March 2012 | 02/04/12 | 2 | <1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 10 |
| April 2012 | 08/05/12 | 2 | <1 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| May 2012 | 14/06/12 | 2 | 130 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 |
| June 2012 | 10/07/12 | 2 | 150 |
| 3 | <2 |
| 4 | <2 |
| July 2012 | 07/08/12 | 2 | <2 |
| 3 | <2 |
| 4 | <2 |
| August 2012 | 10/09/12 | 2 | <1 |
| 3 | <2 |
| 4 | <2 |
| September 2012 | 12/10/12 | 2 | <1 |
| 3 | <1 |
| 4 | <1 |
| October 2012 | 09/11/12 | 2 | <2 |
| 3 | <2 |
| 4 | <2 |
| November 2012 | 23/11/12 | 2 | <1 |
| 3 | <1 |
| 4 | <1 |
|  |  | 2 | <2 |
| December 2012 | 24/12/12 | 3 | 2 |
|  |  | 4 | 8 |
| January 2013 | 5/02/2013 | 2 | <2 |
| 3 | 6 |
| 4 | 2 |
|  |  | 2 | <2 |
| February 2013 | 25/02/2013 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | 48 |
| March 2013 | 25/03/13 | 2 | <2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 42 |
| April 2013 | 23/04/13 | 2 | 6 |
| 3 | 3200 |
| 4 | 6 |
| May 2013 | 4/06/2013 | 2 | <1 |
| 3 | 320 |
| 4 | 6 |
|  |  | 2 | <2 |
| June 2013 | 2/07/13 | 3 | 4 |
|  |  | 4 | 6 |
| July 2013 | 23/07/13 | 2 | <1 |
| 3 | 2 |
| 4 | <2 |
|  |  | 2 | <2 |
| August 2013 | 20/08/13 | 3 | 16 |
|  |  | 4 | <2 |
| September 2013 | 20/09/13 | 2 | 1 |
| 3 | <1 |
| 4 | 1400 |
|  |  | 2 | <1 |
| October 2013 | 25/10/13 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| November 2013 | 20/11/13 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | 2 |
|  |  | 2 | <2 |
| December 2013 | 16/12/13 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | 4 |
|  |  | 2 | <2 |
| January 2014 | 21/01/14 | 3 | 6 |
|  |  | 4 | 20 |
|  |  | 2 | <1 |
| February 2014 | 19/02/14 | 3 | 37 |
|  |  | 4 | 84 |
|  |  | 2 | 1 |
| March 2014 | 18/03/14 | 3 | 18 |
|  |  | 4 | 18 |
|  |  | 2 | 6 |
| April 2014 | 30/04/14 | 3 | 2 |
|  |  | 4 | 2 |
|  |  | 2 | 2 |
| May 2014 | 20/05/14 | 3 | 2 |
|  |  | 4 | 10 |
|  |  | 2 | <1 |
| June 2014 | 18/06/14 | 3 | 4 |
|  |  | 4 | 1 |
|  |  | 2 | <1 |
| July 2014 | 17/07/14 | 3 | 2 |
|  |  | 4 | 2 |
|  |  | 2 | <1 |
| August 2014 | 18/08/14 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| September 2014 | 16/09/14 | 3 | 1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| October 2014 | 14/10/14 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| November 2014 | 17/11/14 | 3 | 1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| December 2014 | 17/12/14 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | 1 |
|  |  | 2 | <1 |
| January 2015 | 20/01/15 | 3 | 16 |
|  |  | 4 | 14 |
|  |  | 2 | <1 |
| February 2015 | 23/02/15 | 3 | 2 |
|  |  | 4 | 16 |
|  |  | 2 | <1 |
| March 2015 | 24/03/15 | 3 | 18 |
|  |  | 4 | 9 |
|  |  | 2 | <1 |
| April 2015 | 22/05/15 | 3 | 3 |
|  |  | 4 | 5 |
|  |  | 2 | <1 |
| May 2015 | 18/05/15 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| June 2015 | 17/06/15 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| July 2015 | 15/07/15 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | 3 |
|  |  | 2 | <1 |
| August 2014 | 24/08/15 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | 56 |
|  |  | 2 | <1 |
| September 2015 | 21/09/15 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| October 2015 | 21/10/15 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| November 2015 | 23/11/15 | 3 | 2 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| December 2015 | 17/12/15 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | 28 |
|  |  | 2 | <1 |
| January 2016 | 29/01/16 | 3 | 6 |
|  |  | 4 | 6 |
|  |  | 2 | <2 |
| February 2016 | 17/02/16 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | 6 |
|  |  | 2 | <1 |
| March 2016 | 26/03/16 | 3 | 35 |
|  |  | 4 | 22 |
|  |  | 2 | <1 |
| April 2016 | 20/04/16 | 3 | 2 |
|  |  | 4 | 12 |
|  |  | 2 | <1 |
| May 2016 | 26/05/16 | 3 | 40 |
|  |  | 4 | 14 |
|  |  | 2 | 2 |
| June 2016 | 21/06/16 | 3 | <2 |
|  |  | 4 | 38 |
| July 2016 | 18/07/16 | 2 | <1 |
| July 2016 | 18/07/16 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| August 2016 | 14/09/16 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| September 2016 | 20/09/16 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| October 2016 | 18/10/16 | 3 | 4 |
|  |  | 4 | 7 |
|  |  | 2 | <1 |
| November 2016 | 17/11/16 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | <1 |
|  |  | 2 | <1 |
| December 2016 | 13/12/16 | 3 | <1 |
|  |  | 4 | 1 |
|  |  | 2 | <2 |
| January 2017 | 31/01/17 | 3 | 4 |
|  |  | 4 | <2 |
| February 2017 | 22/02/17 | 2 | <2 |
| 3 | 6 |
| 4 | <2 |
| March 2017 | 22/03/17 | 2 | <1 |
| 3 | 11 |
| 4 | 26 |
| April 2017 | 18/04/17 | 2 | 1 |
| 3 | 4 |
| 4 | 14 |
| May 2017 | 22/05/17 | 2 | <1 |
| 3 | <1 |
| 4 | 1 |

**Pollutant:** Nitrogen (ammonia)

**Sampling Method:** Grab Sample

Percentile concentration limits:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **60** | **90** | **100** |
| 2 | 2 | 3 |

**Sampling frequency:** Monthly

| **Monitoring Period** | **Date Published** | **Point** | **Result (mg/L)**  *Nitrogen* |
| --- | --- | --- | --- |
| March 2012 | 02/04/12 | 2 | <0.1 |
| 3 | <0.1 |
| 4 | <0.1 |
| April 2012 | 08/05/12 | 2 | <0.1 |
| 3 | <0.1 |
| 4 | <0.1 |
| May 2012 | 14/06/12 | 2 | 0.2 |
| 3 | <0.1 |
| 4 | <0.1 |
| June 2012 | 10/07/12 | 2 | <0.1 |
| 3 | <0.1 |
| 4 | <0.1 |
| July 2012 | 07/08/12 | 2 | <0.1 |
| 3 | <0.1 |
| 4 | <0.1 |
| August 2012 | 10/09/12 | 2 | <0.1 |
| 3 | <0.1 |
| 4 | <0.1 |
| September 2012 | 12/10/12 | 2 | <0.1 |
| 3 | <0.1 |
| 4 | <0.1 |
| October 2012 | 09/11/12 | 2 | <0.1 |
| 3 | <0.1 |
| 4 | <0.1 |
| November 2012 | 23/11/12 | 2 | <0.1 |
| 3 | <0.1 |
| 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | 1.2 |
| December 2012 | 24/12/12 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
| January 2013 | 5/02/13 | 2 | <0.1 |
| 3 | <0.1 |
| 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| February 2013 | 25/02/13 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
| March 2013 | 25/03/13 | 2 | <0.1 |
| 3 | <0.1 |
| 4 | <0.1 |
| April 2013 | 23/04/13 | 2 | <0.1 |
| 3 | <0.1 |
| 4 | <0.1 |
| May 2013 | 4/06/13 | 2 | <0.1 |
| 3 | <0.1 |
| 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| June 2013 | 2/07/13 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
| July 2013 | 23/07/13 | 2 | <0.1 |
| 3 | <0.1 |
| 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| August 2013 | 20/08/13 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
| September 2013 | 20/09/13 | 2 | <0.1 |
| 3 | <0.1 |
| 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| October 2013 | 25/10/13 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| November 2013 | 20/11/13 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| December 2013 | 16/12/13 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| January 2014 | 21/01/14 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| February 2014 | 19/02/14 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| Mach 2014 | 18/03/14 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| April 2014 | 30/04/14 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| May 2014 | 20/05/14 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| June 2014 | 18/06/14 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| July 2014 | 17/07/14 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| August 2014 | 18/08/14 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| September 2014 | 16/09/14 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| October 2014 | 14/10/14 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| November 2014 | 17/11/14 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| December 2014 | 17/12/14 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| January 2015 | 20/01/15 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| February 2015 | 23/02/15 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| March 2015 | 24/03/15 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | 0.4 |
| April 2015 | 22/04/15 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| May 2015 | 18/05/15 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| June 2015 | 17/05/15 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| July 2015 | 15/07/15 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| August 2015 | 24/08/15 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| September 2015 | 21/09/15 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| October 2015 | 21/10/15 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| November 2015 | 23/11/15 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| December 2015 | 17/12/15 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| January 2016 | 29/01/16 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| February 2016 | 17/02/16 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| March 2016 | 26/03/16 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| April 2016 | 20/04/16 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| May 2016 | 26/05/16 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| June 2016 | 21/06/16 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| July 2016 | 18/07/16 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| August 2016 | 14/09/16 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| September 2016 | 20/09/16 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| October 2016 | 18/10/16 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| November 2016 | 17/11/16 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| December 2016 | 13/12/16 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
|  |  | 2 | <0.1 |
| January 2017 | 31/01/17 | 3 | <0.1 |
|  |  | 4 | <0.1 |
| February 2017 | 22/02/17 | 2 | <0.1 |
| 3 | <0.1 |
| 4 | <0.1 |
| March 2017 | 22/03/17 | 2 | <0.1 |
| 3 | <0.1 |
| 4 | <0.1 |
| April 2017 | 18/04/17 | 2 | <0.1 |
| 3 | <0.1 |
| 4 | <0.1 |
| May 2017 | 22/05/17 | 2 | <0.1 |
| 3 | <0.1 |
| 4 | <0.1 |

**Volume Limits**

**Sampling Method:** Flow Meter and continuous logger

**Volume Limit:** 250 kL/day

**Monitoring frequency:** Monthly figure based on averaged daily measured flow.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Monitoring Period** | **Date Published** | **Volume (kL/day)** |
| March 2012 | 05/04/12 | 65.21 |
| April 2012 | 01/05/12 | 53.34 |
| May 2012 | 30/05/12 | 53.28 |
| June 2012 | 02/07/12 | 57.26 |
| July 2012 | 01/08/12 | 71.54 |
| August 2012 | 31/08/12 | 67.57 |
| September 2012 | 01/10/12 | 70.29 |
| October 2012 | 01/11/12 | 63.64 |
| November 2012 | 30/11/12 | 62.36 |
| December 2012 | 03/01/13 | 56.33 |
| January 2013 | 06/02/13 | 49.16 |
| February 2013 | 4/03/13 | 54.11 |
| March 2013 | 3/04/13 | 48.34 |
| April 2013 | 2/05/13 | 40.94 |
| May 2013 | 4/06/13 | 45.15 |
| June 2013 | 1/07/13 | 54.33 |
| July 2013 | 2/08/13 | 53.81 |
| August 2013 | 10/09/13 | 76.09 |
| September 2013 | 2/10/13 | 78.39 |
| October 2013 | 1/11/13 | 65.07 |
| November 2013 | 9/12/13 | 54.88 |
| December 2013 | 7/01/14 | 51.32 |
| January 2014 | 12/02/14 | 44.24 |
| February 2014 | 06/03/14 | 44.55 |
| March 2014 | 07/04/14 | 42.75 |
| April 2014 | 30/04/14 | 45.56 |
| May 2014 | 03/06/14 | 51.18 |
| June 2014 | 08/07/14 | 59.27 |
| July 2014 | 05/08/14 | 83.78 |
| **Monitoring Period** | **Date Published** | **Volume (kL/day)** |
| August 2014 | 10/09/14 | 81.79 |
| September 2014 | 07/10/14 | 55.13 |
| October 2014 | 12/11/14 | 51.37 |
| November 2014 | 05/12/14 | 47.97 |
| December 2014 | 12/01/15 | 44.40 |
| January 2015 | 12/02/15 | 44.84 |
| February 2015 | 16/03/15 | 46.12 |
| March 2015 | 13/04/15 | 42.53 |
| April 2015 | 04/05/15 | 48.04 |
| May 2015 | 15/06/15 | 51.93 |
| June 2015 | 06/07/15 | 54.18 |
| July 2015 | 10/08/15 | 58.21 |
| August 2015 | 21/09/15 | 68.03 |
| September 2015 | 15/10/15 | 59.56 |
| October 2015 | 11/11/15 | 51.30 |
| November 2015 | 09/12/15 | 50.51 |
| December 2015 | 08/01/16 | 47.30 |
| January 2016 | 15/02/16 | 43.77 |
| February 2016 | 22/03/16 | 44.74 |
| March 2016 | 18/04/16 | 39.48 |
| April 2016 | 18/05/16 | 32.14 |
| May 2016 | 10/06/16 | 48.05 |
| June 2016 | 22/07/16 | 68.67 |
| July 2016 | 22/08/16 | 83.59 |
| August 2016 | 15/09/16 | 78.42 |
| September 2016 | 18/10/16 | 78.38 |
| October 2016 | 23/11/16 | 84.41 |
| November 2016 | 02/12/16 | 58.17 |
| December 2016 | 12/01/17 | 49.62 |
| January 2017 | 14/02/17 | 50.1 |
| February 2017 | 14/03/17 | 47.3 |
| March 2017 | 05/04/17 | 42.02 |
| April 2017 | 18/05/17 | 40.52 |